## QCOB PQ - 220V_BLOCOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS
Obra: Quadra coberta pequena - opção 220V com blocos
Data de preço: Junho/2021 com desoneração
Planilha Orçamentária | [6 empty] | BDI: | 25%
Quadra coberta pequena - 220V com blocos
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 10 |  | 0 | 0 | OK
1.9 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 523.32 |  | 0 | 0 | OK
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0 | OK
OK
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | OK
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 76.99 |  | 0 | 0 | OK
2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 27.87 |  | 0 | 0 | OK
2.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 15.8 |  | 0 | 0 | OK
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - BLOCOS
3.1.1 | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | m | 63 |  | 0 | 0 | OK
3.1.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 11.81 |  | 0 | 0 | OK
3.1.3 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 43.52 |  | 0 | 0 | OK
3.1.4 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 173.55 |  | 0 | 0 | OK
3.1.5 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 115.55 |  | 0 | 0 | OK
3.1.6 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 8.64 |  | 0 | 0 | ok
3.1.7 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 15 |  | 0 | 0 | ok
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 16.06 |  | 0 | 0 | OK
3.2.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 94.2 |  | 0 | 0 | OK
3.2.3 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 177.09 |  | 0 | 0 | OK
3.2.4 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 76.27 |  | 0 | 0 | OK
3.2.5 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 7.54 |  | 0 | 0 | OK
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0
4 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.1 | SINAP | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | kg | 3200.77 |  | 0 | 0 | OK
4.2 | C1326 | SEINFRA | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO-VÃO DE 20M | m² | 622.47 |  | 0 | 0 | OK
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0
5 |  |  | PISOS
5.1 | SINAP | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 52.4 |  | 0 | 0 | ok
5.2 | SINAP | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m² | 524 |  | 0 | 0 | ok
5.3 | SINAP | 39509 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | m² | 524 |  | 0 | 0 | ok
5.4 | SINAP | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015-10cm | m³ | 52.4 |  | 0 | 0 | ok
5.5 | SINAP | 88478 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 524 |  | 0 | 0 | ok
5.6 | SINAP | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | m² | 524 |  | 0 | 0 | ok
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0
6 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
6.1 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha de aço/alumínio e= 0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019. oitões e cobertura | m² | 780 |  | 0 | 0 | ok
6.2 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical. | m | 64.32 |  | 0 | 0 | ok
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
7.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 137.72 |  | 0 | 0 | OK
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0
8 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
8.1 | C2040 | SEINFRA | Pintura prime epóxi para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 298.67 |  | 0 | 0 | ok
8.2 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 298.67 |  | 0 | 0 | ok
8.3 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 874.34 |  | 0 | 0 | ok
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0
9 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
9.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
9.1.1 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 22 |  | 0 | 0 | ok
9.1.2 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 12 |  | 0 | 0 | ok
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0
10 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
10.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
10.1.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 |  | 0 | 0 | ok
10.1.2 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular | un | 1 |  | 0 | 0 | ok
10.1.3 | C1092 | SEINFRA | Disjuntor termomagnético monopolar 10A | un | 1 |  | 0 | 0 | ok
10.1.4 | C1095 | SEINFRA | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | un | 5 |  | 0 | 0 | ok
10.1.5 | C1096 | SEINFRA | Disjuntor termomagnético tripolar 25A | un | 2 |  | 0 | 0 | ok
10.1.6 | C4530 | SEINFRA | Dispositivo diferencial residual 25A | un | 1 |  | 0 | 0 | ok
10.1.7 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V | un | 2 |  | 0 | 0 | ok
10.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
10.2.1 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 70 |  | 0 | 0 | ok
10.2.2 | 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 10 |  | 0 | 0 | ok
10.2.3 | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | un | 5 |  | 0 | 0 | ok
10.2.4 | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | un | 4 |  | 0 | 0 | ok
10.2.5 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | un | 1 |  | 0 | 0 | ok
10.2.6 | 91169 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de ¾" | un | 40 |  | 0 | 0 | ok
10.2.7 | 91168 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de 1" | un | 4 |  | 0 | 0 | ok
10.2.8 | 92695 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 |  | 0 | 0 | ok
10.2.9 | 92695 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 10 |  | 0 | 0 | ok
10.2.10 | 92662 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 |  | 0 | 0 | ok
10.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
10.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 3 |  | 0 | 0 | ok
10.3.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 280 |  | 0 | 0 | ok
10.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
10.4.1 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 1 |  | 0 | 0 | ok
10.4.2 |  | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W | un | 20 |  | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0
11 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
11.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 5 |  | 0 | 0 | ok
11.2 |  | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir | un | 1 |  | 0 | 0 | ok
11.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 17.5 |  | 0 | 0 | ok
11.4 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 110 |  | 0 | 0 | ok
11.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 19 |  | 0 | 0 | ok
11.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 16.5 |  | 0 | 0 | ok
11.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 16.5 |  | 0 | 0 | ok
11.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | un | 5 |  | 0 | 0 | ok
11.9 | C2457 | SEINFRA | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580 | un | 5 |  | 0 | 0 | ok
11.10 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 5 |  | 0 | 0 | ok
11.11 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | un | 5 |  | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 0
PAIM FILHO, 10 DE AGOSTO DE 2021

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS
Obra: Quadra coberta
Rua 08 de março
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #DIV/0!
2 | MOVIMENTO DE TERRAS
3 | FUNDAÇÕES
4 | ESTRUTURA METÁLICA
5 | PISOS
6 | SISTEMA DE COBERTURA
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8 | PINTURAS E ACABAMENTOS
9 | DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V)
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
Valores totais |  | 0