## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Projeto Refeitório da Escola Irmã Maria Anastasie
Município: Paim Filho
Endereço: Rua 8 de Março esq. c/ Av. Afonso Dal Molin
Planilha Orçamentária
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 6,00 | 461.11 | 2766.66 | 0.3981%
1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | m² | 303.54 | 73.83 | 22410.3582 | 3.224%
Subtotal item 1.0 |  |  |  |  | 25177.0182
2 | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | m³ | 103.07 | 101.28 | 10438.9296 | 1.502%
Subtotal item 2.0 |  |  |  |  | 10438.9296
3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 | SAPATAS
3.1.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 30.6 | 132.76 | 4062.456 | 0.5845%
3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM | m² | 19.14 | 41.03 | 785.3142 | 0.113%
3.1.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | Kg | 41.5 | 17.43 | 723.345 | 0.1041%
3.1.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | Kg | 163.37 | 15.11 | 2468.5207 | 0.3552%
3.1.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | Kg | 120.06 | 13.47 | 1617.2082 | 0.2327%
3.1.6 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 4.73 | 803.96 | 3802.7308 | 0.5471%
3.1.7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO | m³ | 16.34 | 81.52 | 1332.0368 | 0.1917%
3.2 | BALDRAME
3.2.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 31.1 | 648.27 | 20161.197 | 2.901%
3.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 156 | 132.86 | 20726.16 | 2.982%
3.2.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 1.48 | 415.63 | 615.1324 | 0.0885%
3.2.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | Kg | 169.77 | 17.43 | 2959.0911 | 0.4257%
3.2.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | Kg | 546.98 | 13.47 | 7367.8206 | 1.06%
3.2.6 | CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 11.7 | 769.63 | 9004.671 | 1.296%
3.2.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | m² | 191.42 | 52.64 | 10076.3488 | 1.45%
Subtotal item 3.0 |  |  |  |  | 85702.0326
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | PILARES
4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 94.4 | 218.15 | 20593.36 | 2.963%
4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | Kg | 84.58 | 17.26 | 1459.8508 | 0.21%
4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | Kg | 269.85 | 15.87 | 4282.5195 | 0.6162%
4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | Kg | 190.67 | 14.29 | 2724.6743 | 0.392%
4.1.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 4.19 | 696.08 | 2916.5752 | 0.4196%
4.2 | VIGAS
4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO | m² | 86 | 263.67 | 22675.62 | 3.263%
4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | Kg | 165 | 17.26 | 2847.9 | 0.4098%
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | Kg | 413.78 | 14.29 | 5912.9162 | 0.8507%
4.2.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 6.4 | 715.76 | 4580.864 | 0.6591%
4.3 | LAJE
4.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). | m² | 195.34 | 261.61 | 51102.8974 | 7.353%
4.3.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 5.92 | 715.76 | 4237.2992 | 0.6097%
Subtotal item 4.0 |  |  |  |  | 123334.4766
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
5.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
5.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30 | 25.23 | 756.9 | 0.1089%
5.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 7 | 21.88 | 153.16 | 0.02204%
5.1.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 7.1 | 35.5 | 0.005108%
5.1.4 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 38.83 | 194.15 | 0.02793%
5.1.5 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 23.26 | 23.26 | 0.003347%
5.1.6 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 6.1 | 6.1 | 0.0008777%
5.1.7 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 | 10.18 | 71.26 | 0.01025%
5.1.8 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 | 12.61 | 201.76 | 0.02903%
5.1.9 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 11.82 | 23.64 | 0.003401%
5.1.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 14 | 84 | 0.01209%
5.2 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
5.2.1 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M | un | 2 | 396.76 | 793.52 | 0.1142%
5.2.2 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 1 | 21.14 | 21.14 | 0.003042%
5.2.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 3 | 29.38 | 88.14 | 0.01268%
5.2.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 16 | 11.2 | 179.2 | 0.02578%
5.2.5 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 6 | 15.96 | 95.76 | 0.01378%
5.2.6 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 2 | 8.16 | 16.32 | 0.002348%
5.2.7 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 3 | 18.86 | 56.58 | 0.008141%
5.2.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 18 | 40.32 | 725.76 | 0.1044%
5.2.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 49 | 22.88 | 1121.12 | 0.1613%
5.2.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 1 | 53.24 | 53.24 | 0.00766%
5.3 | LOUÇAS E METAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5.3.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 536.42 | 536.42 | 0.07718%
5.3.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 484.47 | 968.94 | 0.1394%
5.3.3 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 682.31 | 682.31 | 0.09817%
5.3.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 219.02 | 657.06 | 0.09454%
5.3.5 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 34 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 271.83 | 543.66 | 0.07822%
5.3.6 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 255.55 | 255.55 | 0.03677%
5.3.7 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2,00 | 134.76 | 269.52 | 0.03878%
5.3.8 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 1 | 93.54 | 93.54 | 0.01346%
5.3.9 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO | un | 1 | 91.48 | 91.48 | 0.01316%
5.3.10 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO | un | 3 | 120.69 | 362.07 | 0.05209%
5.3.11 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 13.13 | 26.26 | 0.003778%
Subtotal item 5.0 |  |  |  |  | 9187.32
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | ELETRODUTO
6.1.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 135 | 15.32 | 2068.2 | 0.2976%
6.1.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 45 | 17.95 | 807.75 | 0.1162%
6.1.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 50 | 15.81 | 790.5 | 0.1137%
6.1.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 64.41 | 193.23 | 0.0278%
6.2 | FIOS E CABOS
6.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 | 4.41 | 441 | 0.06345%
6.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 50 | 6.82 | 341 | 0.04906%
6.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 200 | 9.5 | 1900 | 0.2734%
6.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 100 | 16.96 | 1696 | 0.244%
6.3 | INTERRUPTORES E TOMADAS
6.3.1 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 87.2 | 697.6 | 0.1004%
6.3.2 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 52.41 | 262.05 | 0.0377%
6.3.3 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 81.29 | 325.16 | 0.04678%
6.3.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 14 | 93.71 | 1311.94 | 0.1888%
6.4 | CAIXA DE EMBUTIR E DE PASSAGEM
6.4.1 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 17 | 15.81 | 268.77 | 0.03867%
6.4.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 22 | 19.24 | 423.28 | 0.0609%
6.4.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 12.26 | 49.04 | 0.007056%
6.4.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | 33.49 | 167.45 | 0.02409%
6.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
6.5.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 200 | 200 | 0.02878%
6.5.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 55.68 | 167.04 | 0.02403%
6.5.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 58.45 | 58.45 | 0.00841%
6.5.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 58.45 | 58.45 | 0.00841%
6.5.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 61.82 | 309.1 | 0.04447%
6.5.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 66.23 | 66.23 | 0.009529%
6.6 | LUMINÁRIAS
6.6.1 | CALHA SLIM LED 80W 240CM BRANCO FRIO BIVOLT | un | 6 | 100 | 600 | 0.08633%
6.6.2 | LUMINARIA CALHA LED 36W 120CM SOBREPOR BRANCO FRIO | un | 11 | 50 | 550 | 0.07913%
6.7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS
6.7.1 | Cabo de cobre nú 16 mm2 | m | 8 | 41.23 | 329.84 | 0.04746%
6.7.2 | Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação | un | 1 | 20 | 20 | 0.002878%
6.7.3 | Dispositivo DR 4P, 63A 30mA | un | 1 | 150 | 150 | 0.02158%
6.7.4 | Conector e descida para pilares | un | 10 | 10 | 100 | 0.01439%
Subtotal item 6.0 |  |  |  |  | 14352.08
7 | PAREDES
7.1 | ALVENARIA
7.1.1 | ALVENARIA EM TIJOLOS FURADOS (14X19X29) E= 14 CM COM ARGAMASSA EM BETONEIRA | m² | 254.4 | 79.92 | 20331.648 | 2.925%
7.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 108.27 | 133.59 | 14463.7893 | 2.081%
7.1.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM | m | 55.5 | 62.14 | 3448.77 | 0.4962%
7.1.4 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM | m | 40.2 | 47.7 | 1917.54 | 0.2759%
Subtotal item 7.0 |  |  |  |  | 40161.7473
8 | ESQUADRIAS
8.1 | PORTAS
8.1.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1.89 | 1147.54 | 2168.8506 | 0.3121%
8.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | 1338.74 | 6693.7 | 0.9631%
8.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1430.62 | 1430.62 | 0.2058%
8.1.4 | PORTA VAI-VEM EM MADEIRA, 80CM COM FOLHA DUPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 2376 | 4752 | 0.6837%
8.1.5 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM, COM BASCULANTE, SOB MEDIDA | m² | 10.4 | 447.75 | 4656.6 | 0.67%
8.1.6 | PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PORTA CORTA FOGO DUPLA | un | 2 | 6000 | 12000 | 1.727%
8.2 | JANELAS |  |  |  | 0
8.2.1 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 8.18 | 731.08 | 5980.2344 | 0.8604%
8.2.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE | un | 6.7 | 265.84 | 1781.128 | 0.2563%
8.2.3 | JANELAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM TIPO CORRER, COM BASCULANTES EM CIMA, SOB MEDIDA | m² | 49.04 | 447.75 | 21957.66 | 3.159%
Subtotal item 8.0 |  |  |  |  | 61420.793
9 | COBERTURA
9.1 | ESTRUTURA EM AÇO
9.1.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURAS INTEIRAS EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | un | 1 | 71589.81 | 71589.81 | 10.3%
9.2 | TELHAS
9.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (TELHA TIPO COLONIAL) | m² | 413.11 | 304.7 | 125874.617 | 18.11%
Subtotal item 9.0 |  |  |  |  | 197464.427
10 | REVESTIMENTO
10.1 | MASSA
10.1.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 124 | 56.4 | 6993.6 | 1.006%
10.1.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS | m² | 74.19 | 36.67 | 2720.5473 | 0.3914%
| MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS | m² | 202.09 | 32.86 | 6640.6774 | 0.9555%
10.2 | ACABAMENTO
10.2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, PEI - 3, DIMENSÕES 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES | m² | 297.5 | 100 | 29750 | 4.28%
Subtotal item 10.0 |  |  |  |  | 46104.8247
11 | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | CONTRAPISO
11.1.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L | m³ | 20.42 | 666.48 | 13609.5216 | 1.958%
11.2 | ACABAMENTO
11.2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | m² | 300.1 | 69.02 | 20712.902 | 2.98%
11.3 | CALÇADA EM CONCRETO
11.3.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM | m² | 22.4 | 83.95 | 1880.48 | 0.2706%
Subtotal item 11.0 |  |  |  |  | 36202.9036
12 | SOLEIRAS
12.1 | SOLEIRA
12.1.1 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM | m | 46.6 | 134.31 | 6258.846 | 0.9005%
Subtotal item 12.0 |  |  |  |  | 6258.846
13 | PINTURAS
13.1 | ACRÍLICA
13.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS | m² | 217.69 | 4.28 | 931.7132 | 0.1341%
13.1.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. | m² | 202.09 | 4.86 | 982.1574 | 0.1413%
13.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 217.69 | 11.22 | 2442.4818 | 0.3514%
13.1.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 202.09 | 13.62 | 2752.4658 | 0.396%
13.2 | ESMALTE
13.2.1 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | m² | 2.96 | 30.87 | 91.3752 | 0.01315%
13.2.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS | m² | 22 | 25.72 | 565.84 | 0.08141%
Subtotal item 13.0 |  |  |  |  | 7766.0334
14 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS
14.1 | BANCADA
14.1.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3CM DE ESPESSURA, DIM 2.80X0,60M, COM TESTEIRA 7 CM, COM INSTALAÇÃO DE 3 CUBAS (VER ITEM 5.3.4) CONFORME PROJETO. | un | 1 | 1500 | 1500 | 0.2158%
14.1.2 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3CM DE ESPESSURA, DIMENSÃO CONFORME PROJETO, COM AS DUAS CUBAS DE COZINHA (VER ITEM 5.3.5), INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, E PINGADEIRA 2CM ASSENTADA. | un | 1,00 | 9200 | 9200 | 1.324%
14.1.3 | PIA/BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3CM DE ESPESSURA, DIMENSÃO CONFORME PROJETO, COM AS DUAS CUBAS DE COZINHA (VER ITEM 5.3.6), INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, E PINGADEIRA 2CM ASSENTADA. | un | 1,00 | 700 | 700 | 0.1007%
14.1.4 | PORTAS DE ARMÁRIO DE ALUMINIO EM LAMBRIL SOB MEDIDA | m² | 6.35 | 1692.9 | 10749.915 | 1.547%
14.2 | INCÊNDIO
14.2.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 262.27 | 524.54 | 0.07547%
| SINALIZALÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - PLACA FOTOLUMINESCENTE 40X20 | UN | 3 | 35 | 105 | 0.01511%
14.2.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 18.97 | 37.94 | 0.005459%
14.3 | EQUIPAMENTOS
14.3.1 | COIFA TIPO INDUSTRIAL EM INOX COMPLETA, INCLUSO EXAUSTOR E TUBULAÇÃO | un | 2 | 2800 | 5600 | 0.8057%
14.3.2 | PURIFICADOR DE ÁGUA COM ÁGUA GELADA COMPLETO, INCLUI ADAPTADOR E MANGUEIRA | un | 1 | 700 | 700 | 0.1007%
14.4 | GÁS
14.4.1 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 12 | 59.85 | 718.2 | 0.1033%
14.4.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 10 | 34.5 | 345 | 0.04964%
14.4.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 45.59 | 91.18 | 0.01312%
14.4.4 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 48.63 | 194.52 | 0.02799%
14.4.5 | REGISTRO ESFERA Ø 3/4" | un | 2 | 100 | 200 | 0.02878%
14.4.6 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 24.47 | 146.82 | 0.02112%
Subtotal item 14.0 |  |  |  |  | 30813.115
15 | LIMPEZA DA OBRA
15.1 | LIMPEZA
15.1.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | m² | 303.54 | 2.13 | 646.5402 | 0.09302%
Subtotal item 15.0 |  |  |  |  | 646.5402
Custo TOTAL com BDI incluso |  |  |  |  | 695031.0872 | 100%
Paim Filho, 26 de maio de 2025.
ANA CAROLINA REFOSCO ARQUITETA E URBANISTA CAU A 64865-5

## CRONOGRAMA
Obra: Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA
Município: Paim Filho
Endereço: Rua 8 de Março esq. c/ Av. Afonso Dal Molin
Item | Descrição dos Serviços | Valores dos Serviços | Peso % | Serviços a Executar
|  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25177.0182 | 3.622% | 100% | [9 empty] | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 10438.9296 | 1.502% | 100% | [9 empty] | 100%
3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | 85702.0326 | 12.33% | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | 123334.4766 | 17.75% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 9187.32 | 1.322% |  | 25% |  | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14352.08 | 2.065% |  | 25% |  | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
7 | PAREDES | 40161.7473 | 5.778% |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
8 | ESQUADRIAS | 61420.793 | 8.837% | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
9 | COBERTURA | 197464.427 | 28.41% |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
10 | REVESTIMENTO | 46104.8247 | 6.633% | [5 empty] | 25% | 50% | 25% |  |  | 100%
11 | PAVIMENTAÇÃO | 36202.9036 | 5.209% | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
12 | SOLEIRAS | 6258.846 | 0.9005% | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
13 | PINTURAS | 7766.0334 | 1.117% | [7 empty] | 25% | 75% |  | 100%
14 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | 30813.115 | 4.433% | [6 empty] | 25% | 25% | 50% |  | 100%
15 | LIMPEZA DA OBRA | 646.5402 | 0.09302% | [9 empty] | 100% | 100%
|  | 695031.0872 | 100% | 16.67% | 8.333% | 3.333% | 6.667% | 10% | 10% | 11.67% | 18.33% | 8.333% | 6.667% | 100%
DATA:
CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA